## Slide 1
Scan 1
Scan 4
Scan 5
Notes: Drive 2/Resolution tests/28.9.15

## Slide 2
Scan 1
Scan 5
Depth of field
Notes: Resolution tests 1.10.15

## Slide 3
a.
b.
c.
Chart: Optical Absorbance @633nm (Spectrophotometer)
| 0 | 4.8000000000000029E-2 | 9.6000000000000058E-2 | 0.15300000000000008
Phantom A | 0.77426 | 2.4789 | 4.2645 | 5.8505
Phantom B | 0.96606 | 7.7837 | 9.715 | 22.6522
Best Fit | 0.96606 | 7.7837 | 9.715 | 22.6522 | 0.77426 | 2.4789 | 4.2645 | 5.8505
Notes: F:\Drive 1\Data\Gelatin\2_Rod_EB\recon_260-280.png
C:\data\Gels\EB_Rod_phantoms.xlsx

## Slide 4
Focal plane
Depth of field
Optical axis
x
y
b.
Matching tank
Sample
Light source
Camera
j
Depth of field
x
y
Notes: E:\Knife Edge MTF
E:\MTF microbeads\29.8.14\M1.6\scan 4

## Slide 5
Depth of field
a.
d.
c.
b.

## Slide 8
A
B
C
D
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P